Вимоги до температури повітря
у приміщеннях дошкільного навчального закладу

Приміщення | Температура повітря, °С
Ігрова, приймальня першої групи раннього віку | 22–24
Ігрова, приймальня другої групи раннього віку і першої молодшої групи | 21–23

Групові, роздягальні дошкільних груп:
другої молодшої, середньої
старшої, підготовчої

21–22
19–21

Спальні:
ясельні групи
дошкільні групи

22
20

Зали для музичних та гімнастичних занять | 18–20
Медичні приміщення | 21–23